# Firmware-Aktualisierung

Die Firmware des EEZ BB3 (d.h. des MCU-Moduls) ist nicht geschützt und kann aktualisiert werden, wenn eine neue Version veröffentlicht wird. Darüber hinaus verfügen einige Peripheriemodule (z.B. DCM220) über eine eigene MCU, die auch auf eine neuere Versionen aktualisiert werden sollte. Die Upgrade-Verfahren des MCU-Moduls und der Peripheriemodule unterscheiden sich, wie in diesem Kapitel beschrieben wird.

## MCU-Modul Firmware-Aktualisierung
In diesem Abschnitt wird das Verfahren zum Laden der Firmware auf das EEZ BB3 (d.h. dem MCU-Modul) von Linux- und Windows-Betriebssystemen mithilfe der USB-DFU (Device Firmware Upgrade) beschrieben. Unabhängig vom Betriebssystem sind die folgenden Schritte erforderlich:

	Trennen Sie alle angeschlossenen Lasten von allen Ausgängen.
	Laden Sie die neueste Firmware herunter, die unter folgendem Link verfügbar ist https://github.com/eez-open/modular-psu-firmware/releases

### Linux
Das im Folgenden beschriebene Verfahren wird unter Ubuntu 18.04 LTS ausgeführt und kann sich bei anderen Linux-Distributionen etwas unterscheiden. DFU ist eine offizielle Spezifikation für USB-Geräteklassen. Es wird von Linux nativ unterstützt. Daher muss kein zusätzlicher Treiber installiert werden.

	Verbinden Sie das EEZ BB3 mit einem USB-Kabel mit dem PC. Der Anschluss auf der EEZ BB3-Seite ist vom Typ Mini-USB.
	Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an der Vorderseite aus. / MCU r2B4: / Halten Sie den BOOT0-Schalter gedrückt, während Sie das Gerät einschalten. Der BOOT0-Schalter befindet sich in der unteren linken Ecke der Frontplatte. Wenn der BOOT0-Schalter lange genug gedrückt wurde, wechselt das EEZ BB3 in den DFU-Modus. / MCU r3B3: / Halten Sie den Benutzerschalter gedrückt, während Sie das Gerät einschalten. Das EEZ BB3 wechselt in den DFU-Modus. / Die vorhandene Firmware wird deaktiviert und die Begrüßungsseite wird nicht angezeigt. Der Lüfter dreht sich nach einigen Sekunden nicht mehr.
	Sie können überprüfen, ob Linux das EEZ BB3 korrekt identifiziert hat, das sich im DFU-Modus befinden muss. Öffnen Sie ein Terminal (Shell) und geben Sie ein: / lsusb / Damit wird eine Liste aller angeschlossenen und erkannten USB-Geräte angezeigt. Wenn das EEZ BB3 ordnungsgemäß angeschlossen ist und sich im DFU-Modus befindet, sollten Sie einen wie in der Liste rot markierten Eintrag angezeigt bekommen. / Bus 004 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge / Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub / Bus 003 Device 002: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse / Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub / Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub / Bus 001 Device 108: ID 0483:df11 STMicroelectronics STM Device in DFU Mode / Bus 001 Device 103: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub / Bus 001 Device 003: ID 04d9:1400 Holtek Semiconductor, Inc. PS/2 keyboard + mouse controller / Bus 001 Device 006: ID 8087:0025 Intel Corp. / Bus 001 Device 004: ID 046d:081b Logitech, Inc. Webcam C310 / Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub / Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
	Installieren Sie die Software dfu-util (hierzu benötigen Sie Administrative Rechte (sudo): / sudo apt install dfu-util
	Führen Sie die Software dfu-util in dem Verzeichnis aus, in dem Sie die Firmware beim Download gespeichert haben: / dfu-util -a 0 -D bb3.dfu
	Warten Sie bis die Firmware auf das EEZ BB3 geladen ist. Eine typische dfu-util Ausgabe sieht wie folgt aus: / dfu-util 0.9 / Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. / Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt / This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY / Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ / Match vendor ID from file: 0483 / Match product ID from file: 0000 / Opening DFU capable USB device... / ID 0483:df11 / Run-time device DFU version 011a / Claiming USB DFU Interface... / Setting Alternate Setting #0 ... / Determining device status: state = dfuERROR, status = 10 / dfuERROR, clearing status / Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0 / dfuIDLE, continuing / DFU mode device DFU version 011a / Device returned transfer size 2048 / DfuSe interface name: "Internal Flash " / file contains 1 DFU images / parsing DFU image 1 / image for alternate setting 0, (2 elements, total size = 901464) / parsing element 1, address = 0x08000000, size = 504 / Download [=========================] 100% 504 bytes / Download done. / parsing element 2, address = 0x08000200, size = 900944 / Download [=========================] 100% 900944 bytes / Download done. / done parsing DfuSe file
	Entfernen Sie das USB-Kabel und schalten Sie das Gerät über den Netzschalter auf der Vorderseite aus und wieder ein.

Alternativ können Sie eine .hex Version der Firmware herunterladen:

	Zuerst muss das heruntergeladene .hex Firmware Image in das .bin Format konvertiert werden: / objcopy --input-target=ihex --output-target=binary bb3.hex bb3.bin
	Führen Sie folgenden Befehl aus: / dfu-util -a 0 -s 0x08000000:leave -D bb3.bin / Warten Sie bis die Firmware auf das EEZ BB3 geladen ist. Eine typische dfu-util Ausgabe sieht wie folgt aus: / dfu-util 0.9 / Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. / Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt / This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY / Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ / dfu-util: Invalid DFU suffix signature / dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!! / Opening DFU capable USB device... / ID 0483:df11 / Run-time device DFU version 011a / Claiming USB DFU Interface... / Setting Alternate Setting #0 ... / Determining device status: state = dfuERROR, status = 10 / dfuERROR, clearing status / Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0 / dfuIDLE, continuing / DFU mode device DFU version 011a / Device returned transfer size 2048 / DfuSe interface name: "Internal Flash " / Downloading to address = 0x08000000, size = 919352 / Download [=========================] 100% 919352 bytes / Download done. / File downloaded successfully / dfu-util: Error during download get_status

### Windows
	Öffnen Sie folgende Webseite / https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html und laden Sie die Datei en.stsw-stm32080.zip herunter. Sie müssen sich hierzu erst registrieren und auf der ST Webseite einloggen.
	Entpacken Sie die Datei en.stsw-stm32080.zip und starten Sie die Installation von DfuSe_Demo_V3.0.6_Setup.exe
	Verbinden Sie das EEZ BB3 mit einem USB-Kabel mit dem PC. Der Anschluss auf der EEZ BB3-Seite ist vom Typ Mini-USB.
	Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an der Vorderseite aus und halten Sie den BOOT0-Schalter gedrückt, während Sie das Gerät einschalten. Der BOOT0-Schalter befindet sich in der unteren linken Ecke der Frontplatte. Wenn der BOOT0-Schalter lange genug gedrückt wurde, wechselt EEZ BB3 in den DFU-Modus und die vorhandene Firmware wird deaktiviert und die Begrüßungsseite wird nicht angezeigt. Der Lüfter dreht sich nach einigen Sekunden nicht mehr.
	Prüfen Sie, dass Windows das EEZ BB3 als Gerät im DFU-Modus erkannt hat. / Sie sollten im Geräte-Manager im Bereich Universal Serial Bus einen entsprechenden Eintrag sehen: / STM Device in DFU mode / Wird EEZ BB3 USB nicht erkannt, dann müssen Sie die Treiber aus folgender Quelle manuell installieren: / Für 64-Bit: / C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\DfuSe v3.0.6\Bin\Driver\Win7\x64 / oder für 32-Bit: / C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\DfuSe v3.0.6\Bin\Driver\Win7\x86
	Starten Sie das Programm DfuSe Demo, tippen Sie auf den „Choose“ Button im Bereich „Upgrade or Verify Action“ und laden Sie das Firmware-Image bb3.dfu / Dann sollte eine Meldung erscheinen, dass das Firmware-Image erfolgreich geladen wurde.
	Tippen Sie auf den „Upgrade“ Button im Bereich „Upgrade or Verify Action“ und Bestätigen Sie die Auswahl in der folgenden Abfrage mit „Yes“.
	Warten Sie bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist.
	Entfernen Sie das USB-Kabel und schalten Sie das Gerät über den Netzschalter auf der Vorderseite aus und wieder ein.

### Mac OSX
	Drücken Sie cmd-Taste + Leertaste und tippen dann / Terminal
	Im Terminal führen Sie folgende Befehlszeile aus: / ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" < /dev/null 2> /dev/null / Geben Sie Ihr Mac-Benutzerpassword ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Das Password wird während der Eingabe nicht angezeigt. Drücken Sie nach der Eingabe des Passwords die Enter-Taste. Warten Sie bis die Ausführung beendet ist.
	Führen Sie jetzt im Terminal folgende Befehlszeile aus: / brew install dfu-util
	Starten Sie dfu-util in dem Verzeichnis, in das Sie die Firmware heruntergeladen und gespeichert haben: / dfu-util -a 0 -D bb3.dfu
	Warten Sie bis die Firmware installiert ist. / Im folgenden wird eine typische dfu-util Ausgabe angezeigt. / dfu-util 0.9 / Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. / Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt / This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY / Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ / Match vendor ID from file: 1209 / Match product ID from file: 2018 / Opening DFU capable USB device... / ID 0483:df11 / Run-time device DFU version 011a / Claiming USB DFU Interface... / Setting Alternate Setting #0 ... / Determining device status: state = dfuERROR, status = 10 / dfuERROR, clearing status / Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0 / dfuIDLE, continuing / DFU mode device DFU version 011a / Device returned transfer size 2048 / DfuSe interface name: "Internal Flash " / file contains 1 DFU images / parsing DFU image 1 / image for alternate setting 0, (2 elements, total size = 1201048) / parsing element 1, address = 0x08000000, size = 504 / Download [=========================] 100% 504 bytes / Download done. / parsing element 2, address = 0x08000200, size = 1200528 / Download [=========================] 100% 1200528 bytes / Download done. / done parsing DfuSe file

## Firmware-Aktualisierung der Peripherie-Module
Die Aktualisierung der Firmware der Peripherie-Module kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen, die im folgenden beschrieben werden. Trennen Sie wie beim Firmware-Upgrade des MCU-Moduls alle angeschlossenen Lasten von allen Ausgängen, da nach Abschluss des Firmware-Upgrades alle Peripherie-Module zurückgesetzt werden.

### Verwendung der EEZ Studio Software, um die Peripherie-Modul Firmware zu aktualisieren

	Der einfachste und schnellste Weg, die Firmware eines Peripherie-Moduls zu aktualisieren, ist die Verwendung der EEZ Studio Software. Wenn die EEZ Studio Software installiert und die Kommunikation mit dem EEZ BB3 hergestellt ist, erfolgt die Aktualisierung mit einem einfachen Klick. Ist die EEZ Studio Software nicht installiert, dann laden Sie die aktuelle Version von der Webseite https://github.com/eez-open/studio/releases herunter und installieren Sie die Software auf Ihren Computer. / Wichtig: Für diese Methode ist eine Firmware-Version 1.1 oder höher des EEZ BB3-MCU-Moduls erforderlich. Der Computer, auf dem EEZ Studio ausgeführt wird, sollte über eine aktive Internetverbindung verfügen.

	Starten Sie EEZ Studio und fügen Sie EEZ BB3 aus der Liste der vorinstallierten Instrumente auf der Startseite hinzu.

	Wählen Sie Connect um das Verbindungsmenü aufzurufen.
	Wählen Sie den Verbindungstyp, für USB wählen Sie Serial in der Interface Auswahlbox. Klicken Sie auf den Refresh Button, wenn EEZ - 2018 nicht in der Liste Port angezeigt wird.
	Wenn Ethernet als Interface ausgewählt ist, dann muss die Server Addresse angegeben werden. Geben Sie hier die IP-Adresse des EEZ BB3 an (siehe Ethernet Einstellungen). / Eine Verbindung ist erfolgreich hergestellt, wenn eine Identifikationszeichenfolge als Antwort auf eine *IDN? SCPI-Abfrage angezeigt wird, die das EEZ Studio über die ausgewählte Schnittstelle automatisch an das EEZ BB3 sendet. Die empfangene Identifikationszeichenfolge wird im Abschnitt Latest history event angezeigt.

	Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Module, in dem alle erkannten installierten Module angezeigt werden. Bei Modulen mit einer MCU wird die Version der installierten Firmware in der Spalte Firmware angezeigt. Um eine andere Firmware-Version herunterzuladen, reicht es aus, die gewünschte Version auszuwählen, auf die Option Update zu klicken und einen kurzen Moment zu warten.

	Nach einem erfolgreichem Download wird die angezeigte Firmware Versionsnummer aktualisiert.

### Upgrade der Peripherie-Modul Firmware über die Benutzeroberfläche des EEZ BB3
	Besuchen Sie die Webseite https://www.envox.hr/eez/eez-bench-box-3/firmware.html um eine Übersicht über alle verfügbaren Module zu erhalten. Laden Sie die .hex Datei für das zu aktualisierende Modul herunter..
	Die ausgewählte .hex Datei muss jetzt in den Ordner /Updates der EEZ BB3 SD-Speicherkarte kopiert werden. Da es aktuell keine Möglichkeit gibt, die Speicherkarte als USB-Massenspeicher zu verwenden, müssen Sie diese vom EEZ BB3 entfernen und mit einem SD-Kartenleser an Ihren PC anschliessen. Kopieren Sie die .hex Datei auf die SD-Karte. Fahren Sie dann weiter mit Schritt . / Alternativ können Sie das EEZ Studio und dessen Send file Option verwenden.
	Überprüfen Sie, dass der Pfad Destination folder auf /Updates zeigt, da ansonsten das Peripherie-Modul die Firmware-Datei nicht finden kann.

	Warten Sie bis die Übertragung beendet ist.

	Die Aktualisierung kann nun auf der Seite des EEZ BB3 fortgesetzt werden. Bei einem zweikanaligen DCM220 – oder DCM224 – Leistungsmodul spielt es keine Rolle, welcher Kanal verwendet wird, um zur Seite mit den Kanaleinstellungen zu gelangen. In dem gezeigten Beispiel wurde ein dritter Kanal verwendet. / Zuerst müssen Sie auf das Maximize Symbol tippen.

	Dann tippen Sie auf das Symbol Settings.

	Im Menü Kanaleinstellungen sehen Sie die Versionsnummer der aktuellen Firmware (FW ver.). Daneben sehen einen Menüpunkt Update.

	Nach tippen auf den Menüpunkt Update erscheint eine Warnmeldung.

	Abschließend müssen Sie die übertragene Firmwaredatei auswählen und warten, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist.